Утверждаю

Директор школы

_______ Ф.Ш.Алиев

от «31» августа 2017г

Акт

проверки готовности кабинета биологии  к новому 2017 - 2018 учебному году

Комиссия, назначенная приказом директора  __________ в составе:

председатель –  _______________

члены комиссии:

заместитель  директора по АХЧ – ____________________

председатель профсоюзного комитета – _____________________

установила:

Количество мест для учащихся по норме _____ фактически.

Площадь кабинета по норме _____ кв.м, фактически _____

Освещение:

- естественное - _____ окон __;

- искусственное – люминесцентные лампы _________ штук;

Столы двуместные: длина по норме 130, фактически ___________.

Кабинет  не обеспечен электрическим распределительным щитом с распределительным трансформатором типа КЭФ.

Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено .

Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ ______________ .

Обеспечивается проветривание помещения через открывающиеся окна.

Общая приточно-вытяжная вентиляция  не имеется.

Пол деревянный, трещины имеются (не имеются).

Наличие проекционной аппаратуры: __________________________________________.

Наличие ртутьсодержащих приборов: _________________________________________.

Стеклянная посуда для лабораторных работ имеется в достаточном количестве.

Противопожарный инвентарь (песок, одеяло, огнетушитель, совок) имеется (не имеется).

Аптечка имеется (не имеется), укомплектована (не укомплектована). Перечень необходимых в кабинете медикаментов имеется (не имеется).

Учитель _______________________________, лаборант ____________ прошли обучение по охране труда в 20    г., т.е. менее (более) 3 лет назад.

Учитель биологии прошел курсовую подготовку в  201____ г.

Инструкции по технике безопасности имеются  (отсутствуют).

На основании осмотра кабинета № _______ и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

Считать кабинет № _____ готовым (не готовым) к проведению в нем занятий в новом 2017 - 2018 учебном году с учетом (или без) следующих недостатков:______________

__________________________________________________________________________

Председатель _________________________________________________________________

Члены комиссии: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

С актом комиссии ознакомлен «_____» _________________ 2017 г.

____________________ (                                ).